|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  Муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н.Пожидаев |  | СОГЛАСОВАНО:  Начальник территориального отдела  управления Роспотребнадзора  по Краснодарскому краю в Тимашевском,  Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б.Марциновский |

Перспективный план - задание

по улучшению санитарно - гигиенического состояния МБОУ СОШ № 7станицы Степной на 2012-2013 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по устранению нарушения санитарного законодательства, СанПиН 2.4.2.2821-10 « Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» | Исполнители  Должность ФИО | Объем в рублях | Источники финансирования | Сроки исполнения | Примечание |
| 1 | **Требования к водоснабжению и канализации:**  -оборудовать санитарные узлы в здании школы в соответствии с утвержденными нормами, пункты 2.7.6., 2.7.7. СанПиН 2.4.2.1178-08  -осуществить ремонт системы канализации столовой. | Директор  Кирсанова И.А.  Директор  Кирсанова И.А. | 1 млн. руб.  50тыс.руб.  . | Краевой и Муниципальный бюджет  Внебюджетные средства | До 2013 года  До2013года | Возможно только при финансировании |
| 2 | **Требования к помещениям и оборудованию:**  - устранить нарушения СанПиН 2.2.2/2.4.1340-08 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  - рабочие места ПЭВМ оборудовать столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, стулом, соответствующему росту обучающегося, в помещениях с организованным воздухообменом;  -заменить в кабинете информатики вышедший из строя кондиционер на сплитсистему;  - каждого обучающего обеспечить рабочим местом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха, произвести цветную маркировку, соблюдая размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, согласно требованиям пунктов 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. СанПиН 2.4.2.1178-08  - провести ремонт стен, покраску пола во всех помещениях школы для обеспечения уборки влажным способом, согласно требованиям пунктов 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, СанПиН 2.4.2.1178-08  - устранить нарушения СанПиН П.2.3.23 по укомплектованию помещения,  оборудованного поддонами с подводкой к ним горячей и холодной воды ,для обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов.  -замена металлических решеток на окнах в спортивном зале на специальную сетку  -осуществить пропитку деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом  -провести замену кровли в основном здании школы | Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова  Директор  И.А.Кирсанова | 150 тыс. руб.  30тыс.руб  20 тыс.руб.  300тыс.руб.  200тыс руб.  .  200тыс. руб.  20тыс. руб.  75 тыс. руб.  2,5 млн.руб. | Краевой и Муниципальный бюджет  Краевой и Муниципальный бюджет,программы  Внебюджетные средства  Муниципальный бюджет,программы  Муниципальный бюджет,программы  Муниципальный бюджет,программы  Госстандарт  Муниципальный бюджет  Краевой и Муниципальный бюджет | 2012- 2013 год  До 2013года  2012-2013год  2012-2013год  До сентября 2012года  До сентября 2012года  2012-2013учебный год  2012-2013учебный год  2012-2013год | Замена вычислительных машин на новые  Возможно только при финансировании |
| 3 | **Требования к воздушно-тепловому режиму**  -Провести замену оконных рам, для обеспечения и поддержания микроклимата помещений, согласно требованиям пунктов 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10. СанПин 2.4.2.1178-08 | Директор  Кирсанова И.А. | 2,1 млн. рублей | Краевой и Муниципальный бюджет  программы | До 2013 г |  |
| 4. | **Требования к естественному и искусственному освещению**  - провести капитальный ремонт электропроводки в спортивном зале, учебных кабинетах и коридорах .  - оборудовать софитами классные доски в учебных помещениях согласно требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.2 СанПиН 2.4.2.1178-08  -установить аварийное освещение в здании школы | Директор  Кирсанова И.А.  Директор  Кирсанова И.А.  Директор  Кирсанова И.А. | 30тыс.руб.  10тыс.руб.  8 тыс.руб. | Внебюджетные средства  Внебюджетные средства  Внебюджетные средства | До 2013года  До 2013года  До 2013года |  |
| 5. | **Требования к организации медицинского обслуживания учащихся:**  - оборудовать самостоятельный санузел. | Директор  Кирсанова И.А | 100тыс.руб. | Внебюджетные средства | 2012-2013год | Возможно только при финансировании |
| 6. | **Требования к участку**:  - провести частичный ремонт ограждения территории участка школы забором высотой 1,5 метра, с последующим озеленением по периметру земельного участка пункт 2.2.3. СанПиН 2.4.2.1178-02.  - устранить нарушения СанПиН П 2.2.8, 2.2.7 :оборудовать зону отдыха с площадками для тихих и подвижных игр , физкультурно- спортивную зону по покрытию дорожек ,привести спортивную площадку в соответствие предъявленным требованиям | Директор  Кирсанова И.А | 200тыс.руб.  100тыс.руб. | Внебюджетные средства  Внебюджетные средства | 2012-2013год  2012-2013год |  |
| 7. | **Требования к организации питания:**  обеспечить пищеблок достаточным количеством необходимого оборудования, посуды, предметами материально-технического оснащения :пункты 6.1,6.7,6.8 | Директор  Кирсанова И.А | 50тыс.руб. | программы | 2012-2013 учебный год |  |

Директор МБОУ СОШ № 7 И. А.Кирсанова